表1

- 工程建设基本情况表

- 工程所在区、县（市）：     　      　                     自查日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证号 |  |  | 形象进度 |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） |  | 平方米（或 万元） |  |  |
| 结构类型 |  |  | 建筑层数 |  |
| 投资性质 （政府、社会） |  |  | 建筑类别（市政、公建、住宅、保障性住宅） |  |
| 责任主体和有关机构单位名称 |  |  |  | 项目负责人 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 主要分包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |

检查成员签字：

表2

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 |  | 按规定委托 未按规定委托 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 5 | 项目经理、质量员资格和到位情况 |  | 资格、数量符合相应要求，人员到位 资格、数量符合相应要求，但人员没到位 资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 6 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 |  | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 7 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 8 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 9 | 工程总分包合同明确、审批程序实施情况 |  | 合法分包，分包合同按规定审批，分包单位派驻人员到位 合法分包，分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位 违法分包 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 10 | 总监和监理人员资格及到位情况 |  | 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗 总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 11 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 12 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 13 | 见证取样制度的实施情况 |  | 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 14 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况 |  | 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 15 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 16 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |

检查成员签字：

表3

工程建设强制性标准执行情况自查表

|  | 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术交底、施工日志 |  | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 见证取样和送检记录 |  | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 4 | 现场计量器具的运行状况 |  | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 5 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告（记录） |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 8 | 质量验收记录 |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 |  | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 基坑施工 |  | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 模板与支架的设计 |  | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 13 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 |  | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋的加工、绑扎和连接 |  | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 17 | 预应力钢筋 |  | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 18 | 混凝土强度和试块留置 |  | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 19 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 21 | 小砌块质量 |  | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 22 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 23 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 24 | 预制承重构件安装 |  | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 25 | 施工荷载控制 |  | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 26 | 构造措施 |  | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

表4

工程建设安全生产情况自查表

| 序号 | 检查内容 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 |  |  |  |
| 2 | 项目经理、专职安全员等关键岗位人员到岗情况 |  |  |  |
| 3 | 项目经理、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 4 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |
| 5 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单，落实风险分级管控制度 |  |  |  |
| 6 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过 |  |  |  |
| 7 | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 |  |  |  |
| 8 | 现场实际施工作业与专项施工方案相符 |  |  |  |
| 9 | 落实道路地面防坍塌整治，包括勘察设计环节、施工环节、监测环节等 |  |  |  |
| 10 | 落实燃气、电力等地下管线安全保护情况 |  |  |  |
| 11 | 现场预留洞口、楼梯口及各类临边防护到位 |  |  |  |
| 12 | 现场各类通道、机械按要求搭设防护棚 |  |  |  |
| 13 | 按规定向作业人员发放安全防护用品，作业人员正确佩戴安全防护用品 |  |  |  |
| 14 | 施工现场及生活区临时用电符合要求 |  |  |  |
| 15 | 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育和安全技术交底，并建立台帐档案 |  |  |  |
| 16 | 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 |  |  |  |
| 17 | 工地施工材料、易燃易爆物品堆放、使用规范管理 |  |  |  |
| 18 | 消防通道设置，施工现场和生活办公区域等消防设施有效配备，密目网、活动板房采用阻燃材料 |  |  |  |
| 19 | 有应急预案、救援队伍、物资、设备储备，有应急避难场所 |  |  |  |
| 20 | 落实地铁周边沿线隐患排查整治，包括深基坑施工、集中堆载、地下管线开挖、地质勘探等内容，极端暴雨和台风天气防范雨水倒灌对既有地铁保护的应对措施。 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项； 基本符合 项； 不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：

表5

工程建设文明施工情况自查表

| 序号 | 检查内容与标准 | 评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 1 | 制作新制“文明施工公示牌”，在工程所有出入口及围挡等醒目地点上墙公示。 |  |  |  |
| 2 | 施工现场采用硬质围挡封闭管理，围挡应美化无破损。围挡高度不应低于2.5m。 |  |  |  |
| 3 | 工地出入口应整洁有序，设置车辆冲洗设施和废水沉淀池等设施，土方施工阶段应增设过水槽。 |  |  |  |
| 4 | 工地门口、占道区域等外围区域形象整洁，无违章停车、违规占道现象。 |  |  |  |
| 5 | 市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）设置的供车辆、行人通行的临时通道硬化处理，落实专人做好路面保洁。 |  |  |  |
| 6 | 外脚架体应使用符合标准的密目式安全网（颜色宜为绿色），安全网应连接牢固，封闭严密，定期清理，保持洁化。 |  |  |  |
| 7 | 洒水车、围挡喷淋、车辆冲洗设施、预拌砂浆桶密闭设施安装使用到位。开展扬尘作业时，指定专人落实洒水、喷淋、雾炮等防尘降尘措施。 |  |  |  |
| 8 | 非施工作业的裸露地面、易扬尘材料、空置24小时以上的土方应进行有效覆盖。 |  |  |  |
| 9 | 应运用建筑工地可视化系统进行项目管理，并接入市、区两级物联网管理应用平台。 |  |  |  |
| 10 | 设置五小设施（食堂、厕所、宿舍、淋浴室、活动室），民工生活区卫生管理到位，保持整洁有序，符合卫生要求。衣物晾晒规范，排水沟及时清理，盖板无破损等。 |  |  |  |
| 11 | 临时设施屋面应采用灰色系色彩，禁止使用高艳度色彩材质。 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项； 基本符合 项； 不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：