杭州市限额以下小型工程备案和安全管理

工作指引

（征求意见稿）

一、总则

（一）目的依据。为进一步规范限额以下小型工程管理，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，强化属地政府和行业部门安全监管，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》《杭州市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》等有关要求，结合我市实际，制定本指引。

（二）适用范围。本指引适用于乡镇人民政府、街道办事处对限额以下小型工程进行登记备案、巡查检查、隐患整改、登记销号等日常监督管理工作。

（三）小型工程。本指引所称的限额以下小型工程（以下简称“小型工程”），是指按规定可以不申请办理施工许可证的工程投资额在200万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的房屋建筑及其附属设施工程、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备安装工程，以及市政基础设施工程。具体包括：

1.限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房等各类非住宅房屋装修及改造工程；

2.限额以下的竣工验收合格后的住宅公共部位装修及改造工程；

3.限额以下的房屋建筑及其附属设施的新建、改建、扩建、修缮、加固和与其配套的线路、管道、设备的安装工程；

4.限额以下的城市道路、桥梁、地下通道、园林绿化等市政基础设施的新建、改建、扩建、修缮、加固及附属设施的安装工程；

5.限额以下的城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信等管线及其附属设施的新建、改建、扩建、维修、更新、改造工程。

相关法律、法规或者国家、省住房城乡建设主管部门依法对施工许可证办理限额进行调整的，本指引规定的限额以下标准相应予以调整。应急抢险、居民住宅户内装修、农民自建低层住宅及装修等建筑活动，不在本指引范围。

二、工作内容

（一）乡镇人民政府、街道办事处。乡镇人民政府、街道办事处做好辖区内小型工程的日常监督管理工作。具体包括：

1.负责辖区内小型工程的登记备案工作，建立监管台账，全面掌握项目基本情况；

2.对辖区内小型工程开展日常巡查检查，对发现的安全隐患、违法违规作业行为，及时制止纠正、督促整改，按需上报行业主管部门；

3.落实辖区内小型工程的完工销号，根据建设单位（个人）申请办理完工销号并终止监管；

4.可根据实际委托第三方技术服务机构或注册结构工程师、注册监理工程师等专业人员协助开展安全巡查检查；

5.其他法律、法规以及上级规范性文件规定的职责。

（二）行业主管部门。市、区两级建设、住保房管、城管、园林文物等部门按职责分工协调指导本部门、本行业小型工程的安全生产监管工作，为乡镇人民政府、街道办事处日常监管提供技术支持。具体包括：

1.结合本地实际情况细化完善工作指引，组织开展小型工程安全生产监管业务培训；

2.对工作实施情况开展指导服务，及时优化流程和协调解决有关重要问题；

3.指导基层对高风险小型工程实施重点监管，建立完善第三方服务专家库，强化专业技术支撑；

4.协调指导小型工程执法查处工作，依法对接报或者发现的职责范围内的限额以下小型工程有关违法违规行为进行查处；

5.其他法律、法规以及上级规范性文件规定的职责。

（三）建设单位（个人）。

1.项目开工前，登记备案项目安全生产信息，自觉接受安全生产指导和监管，项目完工后，及时办理登记销号；

2.依法将小型工程委托给具备相应资质的施工单位进行施工，并与其签订书面合同，明确双方安全生产的权利义务和责任，但不得设定包含以包代管、强迫对方接受恶意低价、冒险作业等内容；

3.挖掘工程开工前应与地下管线权属单位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况；

4.涉及建筑主体和承重结构变动的，应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。没有设计方案，不得施工；

5.保障施工安全作业所需费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施；

6.督促施工单位依法依规施工，加大巡查力度，发现存在安全隐患或者安全生产违法违规行为的，应当立即制止，采取有效措施，保障安全生产；

7.严禁将应办理施工许可的工程项目拆解为若干个小型工程，以规避办理施工许可手续；

8.落实法律、法规、规章以及相关技术标准、规范规定的其他要求。

（四）施工单位。

1.施工作业前按照安全生产法律法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。加强对施工人员安全生产及消防安全培训教育，对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施；

2.配备符合规范标准的安全防护用品与防护装置，督促进入现场及现场施工人员正确穿戴、规范使用。同时加强施工现场安全管理，配备专（兼）职安全管理人员负责现场安全管理工作，及时排查整改事故隐患，纠正施工人员违法违规行为；

3.保障安全生产经费的投入，使用合格的建筑材料、建筑构配件、工具、器材及设备设施；

4.高风险小型工程编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施；

5.涉及特种作业的，安排取得特种作业操作证人员从事相关作业；

6.动火作业前核实动火作业手续。动火作业时设专人看护，清理可燃物；动火作业结束后，确认无火灾危险后方可离开。根据项目施工规模和危险程度，配备充足的消防器材 。施工现场发生火情及时处置，报告火警；

7.有限空间作业履行作业审批，按“先通风、再检测、后作业”原则执行。未经通风和检测合格，人员不得进入有限空间作业；

8.涉及建筑主体和承重结构变动的，需按照原设计单位或具有相应资质条件的设计单位出具的设计方案施工；

9.依法为从业人员缴纳工伤保险费。鼓励为从事高处施工或者作业等危险作业的从业人员购买意外伤害保险；

10.落实法律、法规、规章以及相关技术标准、规范规定的其他要求。

（五）勘察、设计、监理单位。有勘察、设计、监理的小型工程，勘察、设计、监理单位按照职责做好小型工程质量和安全责任落实。

三、管理流程

（一）闭环管控。小型工程实行登记备案制度，按照开工前登记备案、施工中巡查检查、完工后登记销号等环节落实安全生产闭环管理。

登记备案、登记销号为告知性备案、销号，自完成登记手续之时起即时生效，仅作为安全生产管理的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性及工程质量合格的依据。

（二）分级管理。按照风险等级将小型工程划分为一般风险小型工程和高风险小型工程。存在以下情形之一的，判定为高风险小型工程，其他为一般风险小型工程：

1.涉及变动建筑主体和承重结构的小型工程；

2.涉及人员密集场所动火作业的小型工程；

3.涉及有限空间作业的小型工程；

4.涉及开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）土方开挖的小型工程；

5.涉及搭设高度24米及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）的小型工程；

6.涉及起重吊装工程的小型工程；

7.涉及住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》明确的其他危险性较大的分部分项工程的小型工程。

（三）登记备案

1.主动登记。建设单位（个人）在项目开工前，向项目所在地的乡镇人民政府、街道办事处办理小型工程信息登记备案。项目涉及多个乡镇、街道的，应按照行政区划分别向各乡镇人民政府、街道办事处办理登记备案。

2.登记内容。信息登记按简化便民原则进行，乡镇人民政府、街道办事处根据需要确定信息登记方式、内容、流程和材料清单等，并向社会公开。小型工程登记包括但不限于以下内容：项目名称、地点、开工时间、完工时间，建设单位（个人）和施工单位名称、联系方式，实行监理的小型工程提供监理单位名称、联系方式等。

3.登记确认。乡镇人民政府、街道办事处当场对建设单位（个人）提交的登记材料进行核对，核对无误后予以受理，并发放登记回执。采用网上登记的，建设单位（个人）提交的登记材料上传完毕后，自动电子回执完成登记。对高风险小型工程进行识别和标注，并纳入重点监管内容。

确认过程中发现以下情形的，需作出相应处理：

（1）属于登记信息不全，与事实不符的，告知建设单位（个人）及时更正；

（2）属于依法需要取得施工许可的，告知建设单位（个人）依法申请取得施工许可证后开工；

（3）属于依法禁止的违法建设活动的，告知建设单位（个人）不得开工建设。

4.信息变更。小型工程信息发生变更的，建设单位（个人）需在变更发生后3个工作日内到原登记单位进行变更登记。

（四）施工监管

1.日常巡查检查。乡镇人民政府、街道办事处组织力量对辖区内小型工程建设活动进行日常巡查检查，重点巡查道路沿线、办公写字楼、商业综合体等小型工程较为集中的区域，指导督促建设单位（个人）落实小型工程登记备案制度。

对已经登记备案的小型工程，按照分级分类管控要求，组织开展巡查检查工作，重点对小型工程的有限空间作业、动火作业、高处作业等环节进行巡查检查。高风险小型工程登记备案后，乡镇人民政府、街道办事处需在项目登记后3个工作日内开展一次现场检查。

涉及有限空间作业、基坑（槽）土方开挖、起重吊装、脚手架工程等专业性强的小型工程检查或被检查对象对检查结果有异议时，乡镇人民政府、街道办事处可委托第三方技术服务机构或注册结构工程师、注册监理工程师等专业人员协助开展安全巡查检查。

行业主管部门协同乡镇人民政府、街道办事处定期开展重点检查，推动生产经营单位落实安全生产责任、制度。重点开展高风险小型工程等风险隐患排查，提升排查专业性。

2.隐患整改处置。检查过程中发现未办理登记备案的，督促指导建设单位（个人）按规定办理登记手续；发现现场小型工程与申报登记的信息不符的，指导建设单位（个人）按要求补充完善有关信息和条件。

发现安全隐患或违法违规作业行为的，乡镇人民政府、街道办事处下达整改通知书，明确整改要求和整改期限。对一般隐患应即时整改，消除隐患。

对于重大隐患，乡镇人民政府、街道办事处责令建设单位（个人）或施工单位立即停止施工作业，并且及时上报行业主管部门和有权限的执法部门办理。建设单位（个人）或施工单位按照整改通知书的要求组织整改工作。整改完成后，及时向乡镇人民政府、街道办事处提交整改报告。乡镇人民政府、街道办事处在收到后，及时组织人员对整改情况进行复查，必要时会同行业主管部门一并参加，确保隐患整改到位。

行业主管部门和有权限的执法部门依法对接报或者发现的职责范围内的限额以下小型工程有关违法违规行为进行查处。

（五）完工销号

小型工程完工后3个工作日内，建设单位（个人）到项目登记的乡镇人民政府、街道办事处办理登记销号。乡镇人民政府、街道办事处必要情况下，可以到现场核实情况。

建设单位（个人）未登记销号，乡镇人民政府、街道办事处发现项目已完工的，联系建设单位（个人）核实情况，确认完工的应当办理销号。

四、附则

（一）法律、法规、规章对小型工程施工作业活动的许可审批、安全监管另有规定的，应同时准守相关规定。

（二）乡镇人民政府、街道办事处登记备案、巡查检查等日常监管工作，根据实际情况可参考附件表格。

（三）本指引由杭州市城乡建设委员会负责解释，自发布之日起施行。

附件1

杭州市限额以下小型建筑工程备案信息登记表

（范本）

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目地点 |  |  |
| 建设单位（个人）名称 |  |  | 组织机构代码 （身份证号码） |  |  |
| 建设单位（个人） 负责人 |  | 身份证 号码 |  | 联系 电话 |  |
| 施工单位名称 |  |  | 施工单位资质 |  |  |
| 施工单位 负责人 |  | 身份证 号码 |  | 联系 电话 |  |
| 安全管理人员 |  | 身份证 号码 |  | 联系 电话 |  |
| 项目类别（在对应项目上打√) | 1.限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房等各类非住宅房屋装修及改造工程□ 2.限额以下的竣工验收合格后的住宅公共部位装修及改造工程□ 3.限额以下的房屋建筑及其附属设施的新建、改建、扩建、修缮、加固和与其配套的线路、管道、设备的安装工程□ 4.限额以下的城市道路、桥梁、地下通道、园林绿化等市政基础设施的新建、改建、扩建、修缮、加固及附属设施的安装工程□ 5.限额以下的城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信等管线及其附属设施的新建、改建、扩建、维修、更新、改造工程□ 6.其他工程 □ |  |  |  |  |
| 建设规模 | 总投资： 万元；建筑面积： 平方米 |  |  |  |  |
| 主要施工范围 和内容 |  |  |  |  |  |
| 计划工期 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |  |  |
| 风险等级 | 在设有人员密集场所的建筑进行施工 是□ 否□ |  |  | 高风险/一般风险 |  |
|  | 含基坑、有限空间作业、起重吊装、脚手架工程等施工内容 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 涉及变动建筑主体和承重结构 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 涉及动火作业 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 二、开工申报登记资料 |  |  |  |  |  |
| 1.有关权属、身份材料□ |  |  |  |  |  |
| 2.与施工单位签订的合同□ |  |  |  |  |  |
| 3.施工单位资质证书复印件□ |  |  |  |  |  |
| 4.施工组织方案（仅高风险小型工程需提供）□ |  |  |  |  |  |
| 5.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具的设计文件（仅涉及变动建筑主体或者承重结构的，需提供）□ |  |  |  |  |  |
| 6.特种作业人员操作资格证（仅涉及特种作业的，需提供）□ |  |  |  |  |  |
| 7.其他 □ |  |  |  |  |  |
| 三、备注 |  |  |  |  |  |
| 1.建设单位（个人）应准确提供项目基本信息，确认是否归属高风险限额以下小型建筑工程。 2.建设单位（个人）应如实提供相关资料，并由建设单位（个人）承担相关法律责任。 3.本表一式两份，登记单位和办理人各留一份。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（个人）：（盖章/签字） 申请日期： 年 月 日 施工单位项目负责人：（签字） 单位：（盖章） 经办人：（签字） 联系电话： |  |  |  |  |  |

杭州市限额以下小型建筑工程备案信息登记材料

（一）杭州市限额以下小型建筑工程备案信息登记表。

（二）有关权属、身份材料，包括：1.建设单位（个人）的身份材料（营业执照、身份证等)；2.项目所在场所的所有权证或者证明其合法权益的有效凭证。

（三）与施工单位签订的合同。

（四）施工单位资质证书复印件。

（五）涉及高风险小型工程的，应提供施工组织方案。

（六）涉及变动建筑主体或者承重结构的，应提供原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具的设计文件。

（七）涉及特种作业的，作业人员应持有与作业内容一致且在有效期内的特种作业人员操作资格证。

附件2

杭州市限额以下小型工程巡查检查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 施工 准备 | 已办理限额以下小型工程登记备案手续 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 施工单位具备相应资质 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 已签订施工合同及安全生产承诺书，建立安全生产制度。 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 编制施工组织方案（涉及高风险小型工程的，需提供） |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 人员 管理 | 施工负责人在场，现场配备专（兼）职安全管理人员，与开工信息登记一致 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 电工、架子工、等特种作业人员持证上岗 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 作业人员经安全教育培训，进行安全作业交底 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 作业人员劳保防护用品、器具应配备齐全、合格 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 现场 管理 | 施工作业区域有护栏围挡、警示标志等安全防护措施 |  | 是 否□ |  |
|  |  | 施工现场配备灭火器，并保持完好有效 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 消防通道、施工通道保持畅通 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 临时用电设备配备开关箱，并安装漏电保护器等安全装置 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 施工现场的机械设备、机具完好，安全装置可靠 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 施工现场涉及使用危险物品的，严格按照危险物品安全管理相关规定管理 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见 检查人： 日期： |  |  |  |  |  |

表1  动火作业巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 动火作业应经过审批，办理动火安全作业证 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 动火作业时安排专门人员进行现场安全管理 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 动火作业人员必须持有有效的特种作业操作证 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 动火作业人员要经过专门的动火作业安全交底 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 动火作业区域周围10米范围内应清除易燃、可燃物品 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 动火作业前应对动火设备进行全面检查，确保设备完好，无泄漏等问题 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 消防通道、施工通道应保持畅通 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 气焊作业时，乙炔气瓶和氧气瓶使用时距离明火应≥10米，氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 电焊作业时，电焊机的接地要保证良好 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 动火作业结束后，作业人员和安全管理人员要对现场进行全面清理复查，确认无火灾危险后方可离开 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表2  有限空间作业巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 施工单位应对施工区域内的有限空间作业进行动态辨识并建立管理台账，并建立有限空间安全管理规章制度，施工前报建设单位备案 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 有限空间作业应履行作业审批 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 安排专人负责现场有限空间作业和监护管理 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 作业人员必须按规定经专门的安全作业培训，培训合格后方可上岗作业 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 施工单位在有限空间施工作业前，应将作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施书面告知作业人员 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 有限空间施工作业前，对使用的安全防护装备、通风设备、检测仪器等进行检查和维护，确保其处于良好状态 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 配备必要的应急救援装备，如急救箱、担架、正压式空气呼吸器、通讯设备等，装备应处于良好备用状态 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 作业按“先通风、再检测、后作业”原则执行。未经通风和检测合格，严禁人员进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 作业过程中必须采取强制性持续通风措施，严禁使用纯氧进行通风换气 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 对作业场所中的危险有害因素应定时检测或连续监测 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 存在可燃性气体的作业场所，严禁使用明火，必须使用防爆型安全防护设备和防静电工作服 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表3  基坑（槽）土方开挖巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 基坑（槽）开挖前，建设单位（个人）应组织相关人员对开挖区域进行地质勘察，了解因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物以及地下管线、障碍物分布情况 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物、地下管线等，制定专项防护措施 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 对开挖深度≥3 m的基坑（槽）或者虽未超过3 m但条件复杂的土方开挖、支护、降水工程，施工单位应编制专项施工方案，包括开挖顺序、支护方式、排水措施等，并经技术负责人审核批准 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 开挖过程中，施工单位应设置有效的边坡支护措施，确保边坡稳定，防止坍塌事故发生 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 开挖深度2 m及以上的基坑（槽）周边设置防护栏杆及挡水台 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 基坑（槽）内人员上下需设专用梯道，严禁攀爬支护结构 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 基坑（槽）周边应设置明显的安全警示标志，夜间应设置红灯警示 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 施工作业前，施工技术负责人应对作业人员进行书面的安全技术交底，明确开挖过程中的安全注意事项和应急措施 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 施工作业时，基坑（槽）开挖的项目负责人、技术负责人、安全管理人员必须在现场指挥、监督，确保施工安全 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表4  脚手架工程巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 脚手架搭设或拆除人员应持特种作业人员上岗证方可上岗 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 操作时必须配戴安全帽、安全带，穿防滑鞋 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 脚手架搭设或拆卸现场应设安全围栏和警示标志 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 脚手架搭设或拆卸现场应设专人进行现场安全监督 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 对尚未形成或已失支稳定脚手架部位加设临时支撑或拉结 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 安全绳应挂靠于牢固处且长度适当 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 在无可靠的安全带扣持物时，应拉设安全网 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 脚手架的作业面的脚手板必须满铺，不得留有空隙和探头板 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 贴近或穿过脚手架的人行和运输通道必须设置板篷 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 脚手架应基础牢固，并按规定设置拉节点、剪刀撑、防护栏杆、踢脚板、扫地杆等防护 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 拆除脚手架严禁上下同时作业。应按先搭后拆，后搭先拆的原则，从上到下进行拆除 |  | 是□ 否□ |  |
| 12 | 拆除前应清除脚手架上的杂物和障碍物 |  | 是□ 否□ |  |
| 13 | 拆除过程中，应将拆下的材料及时清理、分类堆放，严禁将拆下的杆件和构件从高处抛掷至地面 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表5  起重吊装作业巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 作业前应编制起重吊装方案，确定起重机的选型、吊索具规格和吊装方法 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 作业前应进行技术交底 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 施工现场的起重吊装作业必须由专业人员操作，驾驶人员和信号指挥人员必须持证上岗 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 叉车、铲车等辅助机械应由经过专门培训并取得特种作业资格的人员操作 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 施工升降机、物料提升机等起重机械设备以及叉车、铲车等辅助机械应经验收合格后投入使用，并按规定办理使用登记 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 移动式起重机械通行的道路应平整坚实 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 起重吊装作业区四周应设置警戒区和明显标识，严禁非操作人员、车辆入内 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼吊运 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 6级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止起重吊装作业。重新作业前，应先试吊，并应确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表6  拆除工程巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 建设单位应当向施工单位提供拟开挖区域的地下管线分布图和周边环境的情况；房屋建筑拆除的，应当向施工单位提供拟拆除房屋建筑工程的结构图、管线图和周边环境的情况 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 施工单位应当对拟开挖的区域和拆除的建筑物、构筑物工程等进行详细的调查和现场实地勘察 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 拆除工程应编制施工方案，制定预防拆除、开挖事故的安全技术措施 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 施工方案应当经施工单位的技术负责人审核批准 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 施工作业前，施工技术负责人应当对作业人员进行书面的安全技术交底，告知该项作业的基本要求和安全技术操作规程 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 拆除工程作业应严格按照审批的方案实施 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 当部分拆除建筑物、构筑物时，应当采取相应的防范措施，防止另一部分建筑物、构筑物倒塌，造成安全事故 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 严禁从高处向下抛掷废弃物 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 施工作业时，拆除、开挖施工单位的项目负责人、技术负责人、安全员必须在现场指挥、监督 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 遇有雨、雪、大雾及六级以上大风等恶劣天气时，应当停止拆除施工 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表7  高处作业巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 高处作业区域下方必须设置警戒区，在醒目处设警示标志并有专人监管，作业时安全管理人员不得离开岗位 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 警戒区内不得有人、车辆等进入 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 作业人员应通过体检，并经培训考核合格 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须戴好安全帽，系好安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 作业地面应当清洁、平整 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 作业梯应平稳固定，四脚梯、人字梯应有防止滑动的设置 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 高处作业所使用的工具和零配件等，必须放在工具袋（盒）内，严防掉落，并禁止上下抛掷 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 临边洞口应设置安全警示标志和安全防护措施。安全防护装置必须完好可靠，并确保正常使用 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 悬空作业应有牢靠的立足点，应有可靠的防坠落安全绳悬挂点 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 移动式操作平台等作业层必须设施防护栏杆，架体应设置防倾覆措施，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措施，平台移动时上方不得站人 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 在轻质型材屋面、雨棚、采光板等相关结构上作业时，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走 |  | 是□ 否□ |  |
| 12 | 安装轻质型材板前，应采取在作业区域下方支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |

表8  用电作业巡查检查记录表（参考用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（个人） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查单位及人员 |  |  |  |  |
| 巡查检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 有专人进行现场监管，杜绝单人现场作业 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 电工必须持证上岗 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 用电人员应经过安全教育培训和安全技术交底，考核合格后上岗工作 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 用电环境无积水 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 电线无乱拉乱接、无重物压迫、摩擦 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 带电作业时应带绝缘手套、穿绝缘鞋，使用绝缘工具 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 临时用电配电线路应采用绝缘导线或电缆 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 临时用电设备配备开关箱，并安装漏电保护器等安全装置 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 电气设备、电源插头必须使用“三脚”插头，插座必须有接地线 |  | 是□ 否□ |  |
| 检查意见： 检查人： 日期： |  |  |  |  |